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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р О Т О К О Л 

заседания Правления комитета по тарифам и ценам Курской области

от 15.10.2020  №70-вод-71-вод
г. Курск
	Председательствующий
	
	Чурилина В.Н.

	
	
	

	Члены Правления:
	
	Ступишина Т.В.

	
	
	Золотухина Г.Н.

	
	
	Куч Ю.Ю.

	
	
	Сергеева Е.Н.

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ПОВЕСТКА ДНЯ:

Корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «СЭМЗ» Золотухинского района Курской области на 2021 год.

Исполняющий обязанности  председателя комитета по тарифам и ценам Курской области – заместитель  председателя Правления Чурилина В.Н. сообщила, что на заседании  Правления будет рассмотрено предложение экспертной группы комитета по тарифам и ценам Курской области по корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «СЭМЗ» Золотухинского района Курской области на 2021 год.

По вопросу повестки с информацией выступила Жалнина И.Е. – уполномоченный по делу №05.4-1651 от 29.04.2020 и сообщила следующее. 

ООО «СЭМЗ» надлежащим образом извещено о дате, времени и месте проведения заседания Правления комитета по тарифам и ценам Курской области.

ООО «СЭМЗ» письмом от 14.10.2020 №672 просит провести заседание Правления комитета по тарифам и ценам Курской области по вопросу корректировки долгосрочных  тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2021 год  без участия его  представителей.

Корректировка тарифов на питьевую воду и водоотведение произведена в соответствии с:

- Федеральным законом  от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- приказом ФСТ России  от 27.12.2013  №1746-э  «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, разработанным Минэкономразвития России, от 16 сентября 2020 г. (далее – Прогноз).

Дело о корректировке долгосрочных тарифов для ООО «СЭМЗ»  открыто приказом от 30 апреля 2020 г.  №53.
Долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение  для ООО «СЭМЗ» на второй долгосрочный период 2019-2023 гг. методом индексации  были установлены постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.11.2018 №136 (редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 31.10.2019 №58). 

ООО «СЭМЗ» представлен отчет о выполнении производственной программы в сферах холодного водоснабжения и водоотведения  за 2019 год.

Отчет об исполнении производственной программы в 

сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2019 год)

Таблица 1 - Отчет об объемах подачи холодной воды 

	№ 

п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. измерения
	Плановая

 величина показателя 

на 2019 г.
	Фактическая 

величина показателя за 2019 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объем выработки воды
	тыс. куб. м
	104,6
	60,0

	2
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	тыс. куб. м
	-
	-

	3
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	тыс. куб. м
	-
	-

	4
	Объем отпуска в сеть
	тыс. куб. м
	104,6
	60,0

	5
	Объем потерь
	тыс. куб. м
	4,2
	2,4

	6
	Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть
	%
	4,0
	3,9

	7
	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
	тыс. куб. м
	100,4
	57,6

	7.1
	собственное потребление
	тыс. куб. м
	72,7
	40,1

	7.2
	сторонним потребителям, из них
	тыс. куб. м
	27,7
	17,5

	7.2.1
	       населению
	тыс. куб. м
	-
	-

	7.2.2
	       бюджетным потребителям
	тыс. куб. м
	1,0
	0,3

	7.2.3
	       прочим потребителям
	тыс. куб. м
	26,7
	17,2



Таблица 2 - Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реали-зации меро-прия-тия, лет
	Плановые показатели
	Фактические показатели

	
	
	
	финан-совые потреб-ности  на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб.
	ожидаемый эффект
	финан-совые средства, направлен-ные  на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб.
	достигнутый эффект

	
	
	
	
	наименование показателя
	тыс. руб.
	%
	
	наименование показателя
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Ремонт  резервуара для воды
	2019 г.
	100,0
	Восстановление основных  фондов
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	-

	2
	Ремонт компрессора 302ВН10/8
	2019 г.
	117,3
	Снижение потерь воды
	1,8
	1,5
	43,5
	Снижение потерь воды
	0,7
	1,6

	3
	Чистка резервуаров  питьевой воды 
	2019 г.
	16,0
	Повышение  качества услуг
	-
	-
	15,9
	Повышение  качества услуг
	-
	-

	
	Итого
	
	233,3
	
	2,8
	1,2
	59,4
	
	0,7
	1,2


Таблица 3 - Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реали-зации меро-прия-тия, лет
	Плановые показатели
	Фактические показатели

	
	
	
	финан-совые потреб-ности  на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб.
	ожидаемый эффект
	финан-совые средства, направлен-ные  на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб.
	достигнутый эффект

	
	
	
	
	наименование показателя
	тыс. руб.
	%
	
	наименование показателя
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Модернизация артезианской скважины №3
	2019 г.
	119,1
	Сокращение потребления электро-энергии
	8,3
	7,0
	88,3
	Сокращение потребления электро-энергии
	6,1
	6,9

	
	Итого 
	
	119,1
	
	8,3
	7,0
	88,3
	
	6,1
	6,9


Таблица 4 - Отчет об объемах  финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году

	
	
	
	план 
	факт

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Текущие расходы, в том числе: 
	тыс. руб.
	2308,9
	2039,0

	1.1
	операционные расходы, из них
	тыс. руб.
	1237,2
	1325,2

	1.1.1
	        расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	210,4
	210,5

	1.1.2
	      оплата труда производственного персонала
	тыс. руб.
	541,4
	550,0

	1.1.3
	       отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	166,2
	164,4

	1.1.4
	      общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	65,8
	66,5

	1.1.5
	      контроль качества воды и сточных вод
	тыс. руб.
	20,1
	17,5

	1.1.6
	       ремонтные расходы
	тыс. руб.
	233,3
	147,7

	1.1.7
	      административные расходы
	тыс. руб.
	0
	168,6

	1.2
	расходы на электроэнергию
	тыс. руб.
	996,5
	686,4

	1.3
	неподконтрольные расходы, в том числе: 
	тыс. руб.
	75,2
	27,4

	1.3.1
	налог на имущество организаций 
	тыс. руб.
	8,3
	8,3

	1.3.2
	водный налог
	тыс. руб.
	66,9
	19,1

	2
	Амортизация
	тыс. руб.
	68,9
	39,6

	3
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	-
	-245,6

	4
	НВВ 
	тыс. руб.
	2377,8
	1833,0

	5
	НВВ от сторонних  потребителей
	тыс. руб.
	656,0
	471,2


Таблица 5 - Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной  системы водоснабжения  
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение  показателя в 2019 году

	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	4

	1
	Показатели качества воды
	-
	-

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	-
	-

	3
	Показатели качества обслуживания абонентов
	-
	-

	4
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	-
	-

	5
	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
	-
	-


Таблица 6 - Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	График реализации мероприятий
	Финансовые потребности 

на реализацию мероприятий, 

тыс. руб.

	
	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
	2019 г.
	-
	-


Отчет об исполнении производственной программы в сфере 

водоотведения  за истекший период регулирования (2019 год)

Таблица 7- Отчет об  объемах принятых  сточных вод

	№ 

п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. измерения
	Плановая величина показателя на 2019 г.
	Фактическая величина показателя за 2019 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объем отведенных стоков
	тыс. куб. м
	99,4
	52,7

	2
	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения 
	тыс. куб. м
	99,4
	52,7

	3
	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: 
	тыс. куб. м
	99,4
	52,7

	3.1
	собственное потребление
	тыс. куб. м
	72,7
	30,9

	3.2
	сторонним потребителям, из них
	тыс. куб. м
	26,7
	21,8

	3.2.1
	     населению
	тыс. куб. м
	-
	-

	3.2.2
	     бюджетным потребителям 
	тыс. куб. м
	0,5
	0,3

	3.2.3
	     прочим потребителям
	тыс. куб. м
	26,2
	21,5


Таблица 8 - Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реали-зации меро-прия-тия, лет
	Плановые показатели
	Фактические показатели

	
	
	
	финан-совые потреб-ности  на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб.
	ожидаемый эффект
	финан-совые средства, направлен-ные  на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб.
	достигнутый эффект

	
	
	
	
	наименование показателя
	тыс. руб.
	%
	
	наименование показателя
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1 
	Реконструкция песколовок, переливочного  лотка и первичного отстойника
	2019 г. 
	91,4
	Ликвидация утечек сточных  вод  и предотвращение разрушения железобетонных  конструкций
	3,1
	3,3
	64,3
	Ликвидация утечек сточных  вод  и предотвращение разрушения железобетонных  конструкций
	2,2
	3,4

	
	Итого 
	
	91,4
	
	3,1
	3,3
	64,3
	
	2,2
	3,4



Таблица 9 - Отчет о  мероприятиях  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реали-зации меро-прия-тия, лет
	Плановые показатели
	Фактические показатели

	
	
	
	финан-совые потреб-ности  на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб.
	ожидаемый эффект
	финан-совые средства, направлен-ные  на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб.
	достигнутый эффект

	
	
	
	
	наимено-вание показателя
	тыс. руб.
	%
	
	наимено-вание показателя
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Утепление теплотрассы  очистных  сооружений 
	2019 г.
	113,7
	Экономия тепловой энергии
	8,0
	7,0
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	
	113,7
	
	8,0
	7,0
	-
	
	-
	-


Таблица 10 - Отчет об объемах  финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году

	
	
	
	план 
	факт

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Текущие расходы, в том числе: 
	тыс. руб.
	3154,7
	3969,6

	1.1
	операционные расходы, из них
	тыс. руб.
	2169,5
	3036,0

	1.1.1
	        расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	146,8
	167,7

	1.1.2
	      оплата труда производственного персонала
	тыс. руб.
	1353,6
	1712,4

	1.1.3
	       отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	415,6
	511,8

	1.1.4
	      общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	193,1
	193,1

	1.1.5
	      контроль качества воды и сточных вод
	тыс. руб.
	60,4
	58,5

	1.1.6
	      ремонтные расходы
	тыс. руб.
	0
	64,3

	1.1.7
	       административные расходы
	тыс. руб.
	0
	328,2

	1.2
	расходы на электроэнергию
	тыс. руб.
	826,7
	674,9

	1.3
	неподконтрольные расходы, в том числе: 
	тыс. руб.
	158,5
	258,7

	1.3.1
	налог на имущество организаций 
	тыс. руб.
	100,4
	167,4

	1.3.2
	земельный  налог
	тыс. руб.
	58,1
	91,3

	2
	Амортизация
	тыс. руб.
	258,6
	256,1

	3
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	-
	-1077,6

	4
	НВВ 
	тыс. руб.
	3413,3
	3148,1

	5
	НВВ от сторонних  потребителей
	тыс. руб.
	916,8
	662,3

	6
	Сглаживание
	тыс. руб.
	-102,0
	-

	7
	НВВ от сторонних  потребителей  с учетом сглаживания
	тыс. руб.
	814,8
	662,3


Таблица 11 -  Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение 

показателя

 в 2019 году

	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	4

	1
	Показатели очистки сточных вод
	-
	-

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
	-
	-

	3
	Показатели качества обслуживания абонентов
	-
	-

	4
	Показатели эффективности использования ресурсов
	-
	-

	5
	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	-
	-


Таблица 12 - Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	График реализации мероприятий
	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, 

тыс. руб.

	
	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
	2019 г.
	-
	-


Согласно разделу VII  Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г.  №1746-э, НВВ регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются.
Корректировка производственных показателей при корректировке тарифов на 2021 год не производилась.

Холодное водоснабжение

Корректировка НВВ на 2021 год 

Корректировка операционных расходов

1237,2 тыс. руб. * (1,0–1,0%) * (1,0+3,2%) * (1,0+0,22%) *(1,0–1,0%)* * (1,0+3,6%) * (1,0 +0,22%) = 1302,1 тыс. руб., 

где

1237,2 тыс. руб. – базовый уровень операционных расходов  2019 года;

1,0 % - индекс эффективности операционных расходов на 2020 год;
3,2 % - индекс потребительских цен на 2020 год;

0,22% - индекс изменения количества активов на 2020 год;

1,0 % - индекс эффективности операционных расходов на 2021 год;
3,6 % - индекс потребительских цен на 2021 год;

0,22% - индекс изменения количества активов на 2021 год;

Таким образом, скорректированные операционные расходы  составляют 1302,1 тыс. руб., сумма корректировки составила (-16,4 тыс. руб.), в том числе на сторонних  потребителей относится  (- 4,5 тыс. руб.).

Ремонтные расходы на 2021 год планируются в сумме 245,5 тыс. руб. (таблицы 13-14).

Таблица 13 -  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации мероприятия, лет
	Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, 

тыс. руб.
	Результат выполнения мероприятий 
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ремонт  резервуара для воды
	2019 г.
	100,0

(ремонт)
	Восстановление основных  фондов
	1,0
	1,0

	2
	Ремонт компрессора 302ВН10/8
	2019 г.
	117,3

(ремонт)
	Снижение потерь воды
	1,8
	1,5

	3
	Чистка резервуаров  питьевой воды 
	2019 г.
	16,0

(ремонт)
	Повышение  качества услуг
	-
	-

	4
	Итого
	2019 г.
	233,3
	
	2,8
	1,2

	5
	Ремонт насоса центробежного 1ЦНСР-40-176
	2020 г.
	130,0

(ремонт)
	Восстановление основных  фондов
	1,3
	1,0

	6
	Ремонт парового насоса                      ПДВ-16120В
	2020 г.
	95,7

(ремонт)
	Восстановление основных  фондов
	1,4
	1,5

	7
	Чистка резервуаров  питьевой воды 
	2020 г.
	16,5

(ремонт)
	Повышение  качества услуг
	-
	-

	8
	Итого
	2020 г.
	242,2
	
	2,7
	1,1

	9
	Ремонт подземной части трубопровода  от скважины №3 до резервуаров воды
	2021 г.
	100,0

(ремонт)
	Восстановление основных  фондов
	1,0
	1,0

	10
	Ремонт резервуара для воды объемом 500 куб. м
	2021 г.
	131,0

(ремонт)
	Восстановление основных  фондов
	2,0
	1,5

	11
	Чистка резервуаров  питьевой воды
	2021 г.
	14,5

(ремонт)
	Повышение  качества услуг
	-
	-

	12
	Итого
	2021 г.
	245,5
	
	3,0
	1,2


Таблица 14 - Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации мероприятия, лет
	Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.
	Результат выполнения мероприятий 
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Модернизация артезианской скважины №3
	2019 г.
	119,1

(амортизация)
	Сокращение потребления электроэнергии
	8,3
	7,0

	2
	Итого 
	2019 г.
	119,1
	
	8,3
	7,0

	3
	Замена насосов ЭЦВ 6-16-40 (1 шт.), ЭЦВ 6-16-110 (1 шт.) на скважинах
	2020 г.
	122,7

(амортизация)
	Сокращение потребления электроэнергии
	6,1
	5,0

	4
	Итого
	2020 г.
	122,7
	
	6,1
	5,0

	5
	Модернизация артезианской скважины №8
	2021 г.
	125,9

(амортизация)
	Сокращение потребления электроэнергии
	8,8
	7,0

	6
	Итого
	2021 г.
	125,9
	
	8,8
	7,0


Корректировка неподконтрольных расходов 

В состав неподконтрольных расходов  включены:

скорректированные расходы на уплату налога на имущество в сумме 7,8 тыс. руб., определенные исходя из остаточной стоимости основных средств и ставки налога, корректировка составила (-0,5 тыс. руб.);

скорректированные расходы на уплату водного налога в сумме 75,3 тыс. руб., определенные исходя из объемов выработки воды  и ставок налога, корректировка составила (-13,2 тыс. руб.);

Таким образом, скорректированные неподконтрольные расходы составили 83,1 тыс. руб. Сумма корректировки составила (-13,7 тыс. руб.),  в том числе на сторонних  потребителей относится  (-3,8 тыс. руб.).

Корректировка расходов  на приобретение энергетических ресурсов

Скорректированные расходы на электроэнергию на 2021 год составили  1083,0 тыс. руб.

Расчет произведен исходя из:

удельного расхода электроэнергии 1,626 кВт.ч/куб. м, установленного в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов;
объема выработки воды  на 2021 год 104,6 тыс. куб. м;

средней цены на электроэнергию за 2019 год 5,71 руб./кВт.ч (без НДС), с применением  индекса роста на 2020 год - 105,6% , на 2021 год – 105,6% согласно Прогнозу.

Сумма корректировки составила  (+3,1 тыс. руб.), в том числе на сторонних  потребителей относится  (+0,9 тыс. руб.).

Корректировка расходов на амортизацию основных  средств

Расходы на амортизацию основных средств на 2021 год определены в сумме  50,7 тыс. руб., исходя из балансовой стоимости и сроков полезного использования основных средств,  корректировка составила (-18,2 тыс. руб.), в том числе на сторонних  потребителей относится  (-5,0 тыс. руб.).

Корректировка НВВ за 2019 год

Размер корректировки НВВ от сторонних потребителей за 2019 год составляет  (+8,4 тыс. руб.)  исходя из:
величины НВВ от сторонних  потребителей за 2019 год, определенной на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в сумме 422,5 тыс. руб.;

выручки от реализации услуг холодного водоснабжения сторонним потребителям в 2019 году в сумме  414,1 тыс. руб.

Таким образом, скорректированная НВВ по сфере холодного водоснабжения от сторонних  потребителей на 2021 год составляет 703,4 тыс. руб., корректировка составила (-4,0 тыс. руб.), в том числе корректировка НВВ на 2021 год - (-12,4 тыс. руб.), корректировка НВВ за 2019 год – (+8,4 тыс. руб.).
Величина сглаживания НВВ на 2021 год составляет  в размере 0,7% или                         (-5,0 тыс. руб.) в соответствии с пунктом 85 Методических указаний. 

Скорректированная  НВВ от сторонних потребителей по сфере холодного водоснабжения  с учетом сглаживания для расчета тарифов на 2021 год  составляет 698,4 тыс. руб. 

Объем финансовых  потребностей, необходимых  для  реализации  производственной программы в сфере холодного водоснабжения, на 2021 год  представлен в таблице 15.

Таблица 15 - Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 

	
	
	
	на 

2019 год
	на 

2020 год
	на 

2021 год
	на 

2022 год
	на 

2023 год

	1
	Текущие расходы, в том числе: 
	тыс. руб.
	2308,9
	2408,1
	2468,2
	2594,4
	2697,6

	1.1
	операционные расходы, из них
	тыс. руб.
	1237,2
	1284,6
	1302,1
	1361,2
	1405,3

	1.1.1
	        расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	210,4
	218,5
	221,5
	-
	-

	1.1.2
	      оплата труда производственного персонала
	тыс. руб.
	541,4
	562,1
	569,7
	-
	-

	1.1.3
	       отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	166,2
	172,6
	175,0
	-
	-

	1.1.4
	      общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	65,8
	68,3
	69,2
	-
	-

	1.1.5
	      контроль качества воды и сточных вод
	тыс. руб.
	20,1
	20,9
	21,2
	-
	-

	1.1.6
	       ремонтные расходы
	тыс. руб.
	233,3
	242,2
	245,5
	-
	-

	1.2
	расходы на электроэнергию
	тыс. руб.
	996,5
	1038,4
	1083,0
	1123,1
	1166,9

	1.3
	неподконтрольные расходы, в том числе: 
	тыс. руб.
	75,2
	85,1
	83,1
	110,1
	125,4

	1.3.1
	налог на имущество организаций 
	тыс. руб.
	8,3
	8,3
	7,8
	8,3
	8,3

	1.3.2
	водный налог
	тыс. руб.
	66,9
	76,8
	75,3
	101,8
	117,1

	2
	Амортизация
	тыс. руб.
	68,9
	68,9
	50,7
	68,9
	68,9

	3
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	НВВ 
	тыс. руб.
	2377,8
	2477,0
	2518,9
	2663,3
	2766,5

	5
	НВВ от сторонних  потребителей
	тыс. руб.
	656,0
	683,4
	695,0
	734,8
	763,3

	6
	Корректировка НВВ от сторонних потребителей
	тыс. руб.
	-
	-9,3
	+8,4
	-
	-

	7
	Сглаживание
	тыс. руб.
	-
	-
	-5,0
	1,6
	2,8

	8
	НВВ от сторонних  потребителей  с учетом корректировки и сглаживания
	тыс. руб.
	656,0
	674,1
	698,4
	736,4
	766,1


При реализации воды сторонним потребителям в объеме 27,7 тыс. куб. м тарифы на питьевую воду на 2021 год составляют (без НДС):

с 1 января – 24,63  руб./куб. м на уровне декабря 2020 года;

с 1 июля  - 25,80  руб./куб. м с ростом 104,7% к уровню декабря 2020 года.

Водоотведение 

Корректировка НВВ на 2021 год 

Корректировка операционных расходов
2169,5 тыс. руб. * (1,0–1,0%) * (1,0+3,2%) * (1,0+0,10%) *(1,0–1,0%)* * (1,0+3,6%) * (1,0 +0,10%) = 2277,9 тыс. руб., 

где

2169,5 тыс. руб. – базовый уровень операционных расходов  2019 года;

1,0 % - индекс эффективности операционных расходов на 2020 год;
3,2 % - индекс потребительских цен на 2020 год;

0,10% - индекс изменения количества активов на 2020 год;

1,0 % - индекс эффективности операционных расходов на 2021 год;
3,6 % - индекс потребительских цен на 2021 год;

0,10% - индекс изменения количества активов на 2021 год;

Таким образом, скорректированные операционные расходы  составляют 2277,9 тыс. руб., сумма корректировки составила (-37,0 тыс. руб.), в том числе на сторонних  потребителей относится  (- 10,0 тыс. руб.).

Корректировка неподконтрольных расходов 

В состав неподконтрольных расходов  включены:

скорректированные расходы на уплату налога на имущество в сумме 154,4 тыс. руб. по расчету предприятия, корректировка составила (+54,0 тыс. руб.);

скорректированные расходы на уплату земельного налога в сумме 87,8 тыс. руб., определенные исходя из кадастровой стоимости земельных участков и ставки налога, корректировка составила (+29,7 тыс. руб.);

Таким образом, скорректированные неподконтрольные расходы составили 242,2 тыс. руб. Сумма корректировки составила (+83,7 тыс. руб.),  в том числе на сторонних  потребителей относится  (+22,5 тыс. руб.).

Корректировка расходов  на приобретение энергетических ресурсов

Скорректированные расходы на электроэнергию на 2021 год составили  858,3 тыс. руб.

Расчет произведен исходя из:

удельного расхода электроэнергии 1,492 кВт.ч/куб. м, установленного в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов;
объема водоотведения  на 2021 год 99,4 тыс. куб. м;

средней цены на электроэнергию за 2019 год 5,19 руб./кВт.ч (без НДС), с применением  индекса роста на 2020 год - 105,6% , на 2021 год – 105,6% согласно Прогнозу.

Сумма корректировки составила  (-37,6 тыс. руб.), в том числе на сторонних  потребителей относится  (- 10,1 тыс. руб.).

Корректировка расходов на амортизацию основных  средств

Расходы на амортизацию основных средств на 2021 год определены в сумме  249,2 тыс. руб., исходя из балансовой стоимости и сроков полезного использования основных средств,  корректировка составила (-9,0 руб.), в том числе на сторонних  потребителей относится  (- 2,5 тыс. руб.).

Таблица 16 -  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации мероприятия, лет
	Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, 

тыс. руб.
	Результат выполнения мероприятий 
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1 
	Реконструкция песколовок, переливочного  лотка и первичного отстойника
	2019 г. 
	91,4

(амортизация)
	Ликвидация утечек сточных  вод  и предотвращение разрушения железобетонных  конструкций
	3,1
	3,3

	2
	Итого 
	2019 г. 
	91,4
	
	3,1
	3,3

	3
	-
	2020 г.
	-
	-
	-
	-

	4
	Итого 
	2020 г.
	-
	
	-
	-

	5
	-
	2021 г.
	-
	-
	-
	-

	6
	Итого
	2021 г.
	-
	
	-
	-


Таблица 17 - Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации мероприятия, лет
	Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.
	Результат выполнения мероприятий 
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Утепление теплотрассы  очистных  сооружений 
	2019 г.
	113,7

(амортизация)
	Экономия тепловой энергии
	8,0
	7,0

	2
	Итого
	2019 г.
	113,7
	
	8,0
	7,0

	3
	Замена оконных  блоков на очистных сооружениях
	2020 г.
	117,1

(амортизация)
	Экономия тепловой энергии
	5,9
	5,0

	4
	Итого
	2020 г.
	117,1
	
	5,9
	5,0

	5
	Установка приборов учета электроэнергии на входе  в здание корпуса  очистных сооружений
	2021 г.
	120,2

(амортизация)
	Сокращение потребления электроэнергии
	8,4
	7,0

	6
	Итого
	2021г.
	120,2
	
	8,4
	7,0


Корректировка НВВ за 2019 год

Размер корректировки НВВ от сторонних потребителей за 2019 год составляет (-15,7 тыс. руб.)  исходя из:
величины НВВ от сторонних  потребителей за 2019 год, определенной на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в сумме 615,3 тыс. руб.;

выручки от реализации услуг водоотведения сторонним потребителям в 2019 году в сумме  631,0 тыс. руб.

Таким образом, скорректированная НВВ от сторонних  потребителей по сфере водоотведения  на 2021 год составляет 1005,2 тыс. руб., корректировка составила (+30,7 тыс. руб.), в том числе корректировка НВВ на 2021 год -                     (-0,1 тыс. руб.), корректировка НВВ за 2019 год – (-15,7 тыс. руб.), корректировка НВВ за 2018 год -  (+46,5 тыс. руб.).

Величина сглаживания НВВ на 2021 год составляет  в размере 2,5% или                         (-25,0 тыс. руб.) в соответствии с пунктом 85 Методических указаний. 

Скорректированная  НВВ от сторонних потребителей по сфере водоотведения  с учетом сглаживания для расчета тарифов на 2021 год  составляет 980,2  тыс. руб. 

Объем финансовых  потребностей, необходимых  для  реализации  производственной программы в сфере водоотведения, на 2021 год  представлен в таблице 18.

Таблица 18 - Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 

	
	
	
	на 

2019 год
	на 

2020 год
	на 

2021 год
	на 

2022 год
	на 

2023 год

	1
	Текущие расходы, в том числе: 
	тыс. руб.
	3154,7
	3273,9
	3378,4
	3481,5
	3596,8

	1.1
	операционные расходы, из них
	тыс. руб.
	2169,5
	2254,0
	2277,9
	2391,3
	2470,2

	1.1.1
	        расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	146,8
	152,5
	154,1
	-
	-

	1.1.2
	      оплата труда производственного персонала
	тыс. руб.
	1353,6
	1406,3
	1421,2
	-
	-

	1.1.3
	       отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	415,6
	431,8
	436,4
	-
	-

	1.1.4
	      общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	193,1
	200,6
	202,7
	-
	-

	1.1.5
	      контроль качества воды и сточных вод
	тыс. руб.
	60,4
	62,8
	63,5
	-
	-

	1.2
	расходы на электроэнергию
	тыс. руб.
	826,7
	861,4
	858,3
	931,7
	968,1

	1.3
	неподконтрольные расходы, в том числе: 
	тыс. руб.
	158,5
	158,5
	242,2
	158,5
	158,5

	1.3.1
	налог на имущество организаций 
	тыс. руб.
	100,4
	100,4
	154,4
	100,4
	100,4

	1.3.2
	земельный  налог
	тыс. руб.
	58,1
	58,1
	87,8
	58,1
	58,1

	2
	Амортизация
	тыс. руб.
	258,6
	258,6
	249,2
	258,6
	258,6

	3
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	НВВ 
	тыс. руб.
	3413,3
	3532,5
	3627,6
	3740,1
	3855,4

	5
	НВВ от сторонних  потребителей
	тыс. руб.
	916,8
	948,9
	974,4
	1004,6
	1035,6

	6
	Корректировка НВВ от сторонних потребителей
	тыс. руб.
	-
	+5,0
	+30,8
	-
	-

	7
	Сглаживание
	тыс. руб.
	-102,0
	-75,0
	-25,0
	78,3
	121,6

	8
	НВВ от сторонних  потребителей  с учетом корректировки и сглаживания
	тыс. руб.
	814,8
	878,9
	980,2
	1082,9
	1157,2


При водоотведении от сторонних потребителей в объеме 26,7 тыс. куб. м тарифы на водоотведение  на 2021 год составляют (без НДС):

с 1 января – 34,86  руб./куб. м на уровне декабря 2020 года;

с 1 июля  - 38,56 руб./куб. м с ростом 110,6 % к уровню декабря 2020 года.

На основании изложенного экспертная группа предлагает:

1. Внести изменение в приложение  к постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области 09.11.2018 №135 «Об утверждении производственной программы ООО «СЭМЗ» Золотухинского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 – 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 31.10.2019 №57), включив в производственную программу ООО «СЭМЗ» Золотухинского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы  отчет об исполнении производственной программы в сферах холодного водоснабжения и водоотведения  за истекший период регулирования (2019 год) согласно таблицам 1-12, перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации, согласно таблице 13, перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации,  согласно таблице 14, информацию об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения согласно таблице 15, перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации, согласно таблице 16, перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации,  согласно таблице 17, информацию об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения согласно таблице 18. 

2. Внести изменения в приложение №2  к постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области от 09.11.2018  №136 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «СЭМЗ» Золотухинского района Курской области на 2019 - 2023 годы» (в редакции постанолвения комитета по тарифам и ценам Курской области от 31.10.2019 №58) в связи с  корректировкой тарифов на 2021 год, изложив таблицу следующим образом:

	№

п/п
	Наименование

услуги
	Тариф 

в руб./ куб. м без НДС

	1
	2
	3

	1
	Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.

	1.1
	Холодное водоснабжение
	23,32

	1.2
	Водоотведение
	30,06

	2
	Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

	2.1
	Холодное водоснабжение
	24,04

	2.2
	Водоотведение
	30,97

	3
	Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.

	3.1
	Холодное водоснабжение
	24,04

	3.2
	Водоотведение
	30,97

	4
	Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

	4.1
	Холодное водоснабжение
	24,63

	4.2
	Водоотведение
	34,86

	5
	Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021  г.

	5.1
	Холодное водоснабжение
	24,63

	5.2
	Водоотведение
	34,86

	6
	Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

	6.1
	Холодное водоснабжение
	25,80

	6.2
	Водоотведение
	38,56

	7
	Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022  г.

	7.1
	Холодное водоснабжение
	26,06

	7.2
	Водоотведение
	38,28

	8
	Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

	8.1
	Холодное водоснабжение
	27,11

	8.2
	Водоотведение
	42,83

	9
	Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023  г.

	9.1
	Холодное водоснабжение
	27,11

	9.2
	Водоотведение
	42,83

	10
	Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

	10.1
	Холодное водоснабжение
	28,21

	10.2
	Водоотведение
	43,85


В обсуждении приняли участие Чурилина В.Н., Ступишина Т.В., Золотухина Г.Н., Куч Ю.Ю., Сергеева Е.Н.

ООО «СЭМЗ» письмом от 14.10.2020 №672 выражает согласие:

с предлагаемыми тарифами на питьевую  воду: с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. – в размере  24,63 руб./куб. м (без НДС), с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. – в размере 25,80 руб./куб. м (без НДС), 
с предлагаемыми тарифами на водоотведение: с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. – в размере  34,86 руб./куб. м (без НДС), с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. – в размере 38,56 руб./куб. м (без НДС).

Правление комитета по тарифам и ценам Курской области решило согласиться с предложениями экспертной группы  комитета по тарифам и ценам Курской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2013  №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 9 ноября 2018 г. № 135 «Об утверждении производственной программы ООО «СЭМЗ» Золотухинского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 31.10.2019 №57),  изложив приложение  к нему в новой редакции:

«Приложение

к постановлению комитета

по тарифам и ценам

Курской области

от 09.11.2018 № 135

(в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области

от 15.10.2020 № 70-вод)

Производственная программа

ООО «СЭМЗ» Золотухинского района 

Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения 

на 2019 – 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование регулируемой организации, 

адрес местонахождения
	ООО «СЭМЗ»,

306050, Курская область, Золотухинский район, м. Свобода, ул. Электрическая, д. 1

	Наименование органа регулирования, 

адрес местонахождения
	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 

305029,  г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

	Период реализации производственной программы
	С 1 января 2019  г.  по  31 декабря 2023 г.


Раздел 2.  Планируемый объем подачи холодной воды

	№ 

п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. измерения
	Величина показателя на 2019 г.
	Величина показателя на 2020 г.
	Величина показателя на 2021 г.
	Величина показателя на 2022 г.
	Величина показателя на 2023 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Объем выработки воды
	тыс. куб. м
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6

	2
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	тыс. куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	тыс. куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Объем отпуска в сеть
	тыс. куб. м
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6

	5
	Объем потерь
	тыс. куб. м
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	6
	Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	7
	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
	тыс. куб. м
	100,4
	100,4
	100,4
	100,4
	100,4

	7.1
	собственное потребление
	тыс. куб. м
	72,7
	72,7
	72,7
	72,7
	72,7

	7.2
	сторонним потребителям, из них
	тыс. куб. м
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7

	7.2.1
	       населению
	тыс. куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	7.2.2
	       бюджетным потребителям
	тыс. куб. м
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	7.2.3
	       прочим потребителям
	тыс. куб. м
	26,7
	26,7
	26,7
	26,7
	26,7


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации мероприятия, лет
	Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, 

тыс. руб.
	Результат выполнения мероприятий 
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ремонт  резервуара для воды
	2019 г.
	100,0

(ремонт)
	Восстановление основных  фондов
	1,0
	1,0

	2
	Ремонт компрессора 302ВН10/8
	2019 г.
	117,3

(ремонт)
	Снижение потерь воды
	1,8
	1,5

	3
	Чистка резервуаров  питьевой воды 
	2019 г.
	16,0

(ремонт)
	Повышение  качества услуг
	-
	-

	4
	Итого
	2019 г.
	233,3
	
	2,8
	1,2

	5
	Ремонт насоса центробежного 1ЦНСР-40-176
	2020 г.
	130,0

(ремонт)
	Восстановление основных  фондов
	1,3
	1,0

	6
	Ремонт парового насоса                      ПДВ-16120В
	2020 г.
	95,7

(ремонт)
	Восстановление основных  фондов
	1,4
	1,5

	7
	Чистка резервуаров  питьевой воды 
	2020 г.
	16,5

(ремонт)
	Повышение  качества услуг
	-
	-

	8
	Итого
	2020 г.
	242,2
	
	2,7
	1,1

	9
	Ремонт подземной части трубопровода  от скважины №3 до резервуаров воды
	2021 г.
	100,0

(ремонт)
	Восстановление основных  фондов
	1,0
	1,0

	10
	Ремонт резервуара для воды объемом 500 куб. м
	2021 г.
	131,0

(ремонт)
	Восстановление основных  фондов
	2,0
	1,5

	11
	Чистка резервуаров  питьевой воды
	2021 г.
	14,5

(ремонт)
	Повышение  качества услуг
	-
	-

	12
	Итого
	2021 г.
	245,5
	
	3,0
	1,2


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации мероприятия, лет
	Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.
	Результат выполнения мероприятий 
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Модернизация артезианской скважины №3
	2019 г.
	119,1

(амортизация)
	Сокращение потребления электроэнергии
	8,3
	7,0

	2
	Итого 
	2019 г.
	119,1
	
	8,3
	7,0

	3
	Замена насосов ЭЦВ 6-16-40 (1 шт.), ЭЦВ 6-16-110 (1 шт.) на скважинах
	2020 г.
	122,7

(амортизация)
	Сокращение потребления электроэнергии
	6,1
	5,0

	4
	Итого
	2020 г.
	122,7
	
	6,1
	5,0

	5
	Модернизация артезианской скважины №8
	2021 г.
	125,9

(амортизация)
	Сокращение потребления электроэнергии
	8,8
	7,0

	6
	Итого
	2021 г.
	125,9
	
	8,8
	7,0


Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 

	
	
	
	на 

2019 год
	на 

2020 год
	на 

2021 год
	на 

2022 год
	на 

2023 год

	1
	Текущие расходы, в том числе: 
	тыс. руб.
	2308,9
	2408,1
	2468,2
	2594,4
	2697,6

	1.1
	операционные расходы, из них
	тыс. руб.
	1237,2
	1284,6
	1302,1
	1361,2
	1405,3

	1.1.1
	        расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	210,4
	218,5
	221,5
	-
	-

	1.1.2
	      оплата труда производственного персонала
	тыс. руб.
	541,4
	562,1
	569,7
	-
	-

	1.1.3
	       отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	166,2
	172,6
	175,0
	-
	-

	1.1.4
	      общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	65,8
	68,3
	69,2
	-
	-

	1.1.5
	      контроль качества воды и сточных вод
	тыс. руб.
	20,1
	20,9
	21,2
	-
	-

	1.1.6
	       ремонтные расходы
	тыс. руб.
	233,3
	242,2
	245,5
	-
	-

	1.2
	расходы на электроэнергию
	тыс. руб.
	996,5
	1038,4
	1083,0
	1123,1
	1166,9

	1.3
	неподконтрольные расходы, в том числе: 
	тыс. руб.
	75,2
	85,1
	83,1
	110,1
	125,4

	1.3.1
	налог на имущество организаций 
	тыс. руб.
	8,3
	8,3
	7,8
	8,3
	8,3

	1.3.2
	водный налог
	тыс. руб.
	66,9
	76,8
	75,3
	101,8
	117,1

	2
	Амортизация
	тыс. руб.
	68,9
	68,9
	50,7
	68,9
	68,9

	3
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	НВВ 
	тыс. руб.
	2377,8
	2477,0
	2518,9
	2663,3
	2766,5

	5
	НВВ от сторонних  потребителей
	тыс. руб.
	656,0
	683,4
	695,0
	734,8
	763,3

	6
	Корректировка НВВ от сторонних потребителей
	тыс. руб.
	-
	-9,3
	+8,4
	-
	-

	7
	Сглаживание
	тыс. руб.
	-
	-
	-5,0
	1,6
	2,8

	8
	НВВ от сторонних  потребителей  с учетом корректировки и сглаживания
	тыс. руб.
	656,0
	674,1
	698,4
	736,4
	766,1


Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя 

на 2019 год 
	Значение показателя

на 2020 год
	Значение показателя

на 2021 год
	Значение  показателя

на 2022 год
	Значение показателя

на 2023 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Показатели качества воды
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Показатели качества обслуживания абонентов
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на  реализацию производственной программы в течение срока ее  действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных  плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО «СЭМЗ» Золотухинского района Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения  за истекший период  регулирования (2019 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

	№ 

п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. измерения
	Плановая

 величина показателя 

на 2019 г.
	Фактическая 

величина показателя за 2019 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объем выработки воды
	тыс. куб. м
	104,6
	60,0

	2
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	тыс. куб. м
	-
	-

	3
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	тыс. куб. м
	-
	-

	4
	Объем отпуска в сеть
	тыс. куб. м
	104,6
	60,0

	5
	Объем потерь
	тыс. куб. м
	4,2
	2,4

	6
	Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть
	%
	4,0
	3,9

	7
	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
	тыс. куб. м
	100,4
	57,6

	7.1
	собственное потребление
	тыс. куб. м
	72,7
	40,1

	7.2
	сторонним потребителям, из них
	тыс. куб. м
	27,7
	17,5

	7.2.1
	       населению
	тыс. куб. м
	-
	-

	7.2.2
	       бюджетным потребителям
	тыс. куб. м
	1,0
	0,3

	7.2.3
	       прочим потребителям
	тыс. куб. м
	26,7
	17,2


Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реали-зации меро-прия-тия, лет
	Плановые показатели
	Фактические показатели

	
	
	
	финан-совые потреб-ности  на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб.
	ожидаемый эффект
	финан-совые средства, направлен-ные  на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб.
	достигнутый эффект

	
	
	
	
	наименование показателя
	тыс. руб.
	%
	
	наименование показателя
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Ремонт  резервуара для воды
	2019 г.
	100,0
	Восстановление основных  фондов
	1,0
	1,0
	-
	-
	-
	-

	2
	Ремонт компрессора 302ВН10/8
	2019 г.
	117,3
	Снижение потерь воды
	1,8
	1,5
	43,5
	Снижение потерь воды
	0,7
	1,6

	3
	Чистка резервуаров  питьевой воды 
	2019 г.
	16,0
	Повышение  качества услуг
	-
	-
	15,9
	Повышение  качества услуг
	-
	-

	
	Итого
	
	233,3
	
	2,8
	1,2
	59,4
	
	0,7
	1,2


Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реали-зации меро-прия-тия, лет
	Плановые показатели
	Фактические показатели

	
	
	
	финан-совые потреб-ности  на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб.
	ожидаемый эффект
	финан-совые средства, направлен-ные  на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб.
	достигнутый эффект

	
	
	
	
	наименование показателя
	тыс. руб.
	%
	
	наименование показателя
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Модернизация артезианской скважины №3
	2019 г.
	119,1
	Сокращение потребления электро-энергии
	8,3
	7,0
	88,3
	Сокращение потребления электро-энергии
	6,1
	6,9

	
	Итого 
	
	119,1
	
	8,3
	7,0
	88,3
	
	6,1
	6,9


Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году

	
	
	
	план 
	факт

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Текущие расходы, в том числе: 
	тыс. руб.
	2308,9
	2039,0

	1.1
	операционные расходы, из них
	тыс. руб.
	1237,2
	1325,2

	1.1.1
	        расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	210,4
	210,5

	1.1.2
	      оплата труда производственного персонала
	тыс. руб.
	541,4
	550,0

	1.1.3
	       отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	166,2
	164,4

	1.1.4
	      общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	65,8
	66,5

	1.1.5
	      контроль качества воды и сточных вод
	тыс. руб.
	20,1
	17,5

	1.1.6
	       ремонтные расходы
	тыс. руб.
	233,3
	147,7

	1.1.7
	      административные расходы
	тыс. руб.
	0
	168,6

	1.2
	расходы на электроэнергию
	тыс. руб.
	996,5
	686,4

	1.3
	неподконтрольные расходы, в том числе: 
	тыс. руб.
	75,2
	27,4

	1.3.1
	налог на имущество организаций 
	тыс. руб.
	8,3
	8,3

	1.3.2
	водный налог
	тыс. руб.
	66,9
	19,1

	2
	Амортизация
	тыс. руб.
	68,9
	39,6

	3
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	-
	-245,6

	4
	НВВ 
	тыс. руб.
	2377,8
	1833,0

	5
	НВВ от сторонних  потребителей
	тыс. руб.
	656,0
	471,2


Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение  показателя в 2019 году

	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	4

	1
	Показатели качества воды
	-
	-

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	-
	-

	3
	Показатели качества обслуживания абонентов
	-
	-

	4
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	-
	-

	5
	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
	-
	-


Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	График реализации мероприятий
	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, 

тыс. руб.

	
	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
	2019 г.
	-
	-


Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации 

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	График реализации мероприятий
	Финансовые потребности 

на реализацию мероприятий, 

тыс. руб.

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
	2019 г.
	-

	2
	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
	2020 г.
	-

	3
	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
	2021 г.
	-

	4
	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
	2022 г.
	-

	5
	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
	2023 г.
	-


Раздел 10.  Планируемый объем принимаемых сточных вод

	№ 

п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. измерения
	Величина показателя на 2019 г.
	Величина показателя на 2020 г.
	Величина показателя на 2021 г.
	Величина показателя на 2022 г.
	Величина показателя на 2023 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Объем отведенных стоков
	тыс. куб. м
	99,4
	99,4
	99,4
	99,4
	99,4

	2
	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения 
	тыс. куб. м
	99,4
	99,4
	99,4
	99,4
	99,4

	3
	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: 
	тыс. куб. м
	99,4
	99,4
	99,4
	99,4
	99,4

	3.1
	собственное потребление
	тыс. куб. м
	72,7
	72,7
	72,7
	72,7
	72,7

	3.2
	сторонним потребителям, из них
	тыс. куб. м
	26,7
	26,7
	26,7
	26,7
	26,7

	3.2.1
	     населению
	тыс. куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.2
	     бюджетным потребителям 
	тыс. куб. м
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	3.2.3
	     прочим потребителям
	тыс. куб. м
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2


Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации мероприятия, лет
	Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, 

тыс. руб.
	Результат выполнения мероприятий 
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1 
	Реконструкция песколовок, переливочного  лотка и первичного отстойника
	2019 г. 
	91,4

(амортизация)
	Ликвидация утечек сточных  вод  и предотвращение разрушения железобетон-ных  конструкций
	3,1
	3,3

	2
	Итого 
	2019 г. 
	91,4
	
	3,1
	3,3

	3
	-
	2020 г.
	-
	-
	-
	-

	4
	Итого 
	2020 г.
	-
	
	-
	-

	5
	-
	2021 г.
	-
	-
	-
	-

	6
	Итого
	2021 г.
	-
	
	-
	-


Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации мероприятия, лет
	Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.
	Результат выполнения мероприятий 
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Утепление теплотрассы  очистных  сооружений 
	2019 г.
	113,7

(амортизация)
	Экономия тепловой энергии
	8,0
	7,0

	2
	Итого
	2019 г.
	113,7
	
	8,0
	7,0

	3
	Замена оконных  блоков на очистных сооружениях
	2020 г.
	117,1

(амортизация)
	Экономия тепловой энергии
	5,9
	5,0

	4
	Итого
	2020 г.
	117,1
	
	5,9
	5,0

	5
	Установка приборов учета электроэнергии на входе  в здание корпуса  очистных сооружений
	2021 г.
	120,2

(амортизация)
	Сокращение потребления электроэнергии
	8,4
	7,0

	6
	Итого
	2021г.
	120,2
	
	8,4
	7,0


Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 

	
	
	
	на 

2019 год
	на 

2020 год
	на 

2021 год
	на 

2022 год
	на 

2023 год

	1
	Текущие расходы, в том числе: 
	тыс. руб.
	3154,7
	3273,9
	3378,4
	3481,5
	3596,8

	1.1
	операционные расходы, из них
	тыс. руб.
	2169,5
	2254,0
	2277,9
	2391,3
	2470,2

	1.1.1
	        расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	146,8
	152,5
	154,1
	-
	-

	1.1.2
	      оплата труда производственного персонала
	тыс. руб.
	1353,6
	1406,3
	1421,2
	-
	-

	1.1.3
	       отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	415,6
	431,8
	436,4
	-
	-

	1.1.4
	      общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	193,1
	200,6
	202,7
	-
	-

	1.1.5
	      контроль качества воды и сточных вод
	тыс. руб.
	60,4
	62,8
	63,5
	-
	-

	1.2
	расходы на электроэнергию
	тыс. руб.
	826,7
	861,4
	858,3
	931,7
	968,1

	1.3
	неподконтрольные расходы, в том числе: 
	тыс. руб.
	158,5
	158,5
	242,2
	158,5
	158,5

	1.3.1
	налог на имущество организаций 
	тыс. руб.
	100,4
	100,4
	154,4
	100,4
	100,4

	1.3.2
	земельный  налог
	тыс. руб.
	58,1
	58,1
	87,8
	58,1
	58,1

	2
	Амортизация
	тыс. руб.
	258,6
	258,6
	249,2
	258,6
	258,6

	3
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	НВВ 
	тыс. руб.
	3413,3
	3532,5
	3627,6
	3740,1
	3855,4

	5
	НВВ от сторонних  потребителей
	тыс. руб.
	916,8
	948,9
	974,4
	1004,6
	1035,6

	6
	Корректировка НВВ от сторонних потребителей
	тыс. руб.
	-
	+5,0
	+30,8
	-
	-

	7
	Сглаживание
	тыс. руб.
	-102,0
	-75,0
	-25,0
	78,3
	121,6

	8
	НВВ от сторонних  потребителей  с учетом корректировки и сглаживания
	тыс. руб.
	814,8
	878,9
	980,2
	1082,9
	1157,2


Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной  системы водоотведения 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя 

на 2019 год 
	Значение показателя

на 2020 год
	Значение показателя

на 2021 год
	Значение  показателя

на 2022 год
	Значение показателя

на 2023 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Показатели очистки сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Показатели качества обслуживания абонентов
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Показатели эффективности использования ресурсов
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод)  реализации мероприя-тий инвестиционной программы 
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения  и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных  плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для ООО «СЭМЗ» Золотухинского района Курской области.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период  регулирования (2019 год)

Раздел 16.1. Отчет об  объемах принятых  сточных вод

	№ 

п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. измерения
	Плановая величина показателя на 2019 г.
	Фактическая величина показателя за 2019 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объем отведенных стоков
	тыс. куб. м
	99,4
	52,7

	2
	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения 
	тыс. куб. м
	99,4
	52,7

	3
	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: 
	тыс. куб. м
	99,4
	52,7

	3.1
	собственное потребление
	тыс. куб. м
	72,7
	30,9

	3.2
	сторонним потребителям, из них
	тыс. куб. м
	26,7
	21,8

	3.2.1
	     населению
	тыс. куб. м
	-
	-

	3.2.2
	     бюджетным потребителям 
	тыс. куб. м
	0,5
	0,3

	3.2.3
	     прочим потребителям
	тыс. куб. м
	26,2
	21,5


Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графике их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реали-зации меро-прия-тия, лет
	Плановые показатели
	Фактические показатели

	
	
	
	финан-совые потреб-ности  на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб.
	ожидаемый эффект
	финан-совые средства, направлен-ные  на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб.
	достигнутый эффект

	
	
	
	
	наименование показателя
	тыс. руб.
	%
	
	наименование показателя
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1 
	Реконструкция песколовок, переливочного  лотка и первичного отстойника
	2019 г. 
	91,4
	Ликвидация утечек сточных  вод  и предотвращение разрушения железобетонных  конструкций
	3,1
	3,3
	64,3
	Ликвидация утечек сточных  вод  и предотвращение разрушения железобетонных  конструкций
	2,2
	3,4

	
	Итого 
	
	91,4
	
	3,1
	3,3
	64,3
	
	2,2
	3,4



Раздел 16.3. Отчет о  мероприятиях  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реали-зации меро-прия-тия, лет
	Плановые показатели
	Фактические показатели

	
	
	
	финан-совые потреб-ности  на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб.
	ожидаемый эффект
	финан-совые средства, направлен-ные  на реализа-цию меро-приятий, тыс. руб.
	достигнутый эффект

	
	
	
	
	наимено-вание показателя
	тыс. руб.
	%
	
	наимено-вание показателя
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Утепление теплотрассы  очистных  сооружений 
	2019 г.
	113,7
	Экономия тепловой энергии
	8,0
	7,0
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	
	113,7
	
	8,0
	7,0
	-
	
	-
	-


Раздел 16.4. Отчет об объемах  финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году

	
	
	
	план 
	факт

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Текущие расходы, в том числе: 
	тыс. руб.
	3154,7
	3969,6

	1.1
	операционные расходы, из них
	тыс. руб.
	2169,5
	3036,0

	1.1.1
	        расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
	тыс. руб.
	146,8
	167,7

	1.1.2
	      оплата труда производственного персонала
	тыс. руб.
	1353,6
	1712,4

	1.1.3
	       отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	415,6
	511,8

	1.1.4
	      общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	193,1
	193,1

	1.1.5
	      контроль качества воды и сточных вод
	тыс. руб.
	60,4
	58,5

	1.1.6
	      ремонтные расходы
	тыс. руб.
	0
	64,3

	1.1.7
	       административные расходы
	тыс. руб.
	0
	328,2

	1.2
	расходы на электроэнергию
	тыс. руб.
	826,7
	674,9

	1.3
	неподконтрольные расходы, в том числе: 
	тыс. руб.
	158,5
	258,7

	1.3.1
	налог на имущество организаций 
	тыс. руб.
	100,4
	167,4

	1.3.2
	земельный  налог
	тыс. руб.
	58,1
	91,3

	2
	Амортизация
	тыс. руб.
	258,6
	256,1

	3
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	-
	-1077,6

	4
	НВВ 
	тыс. руб.
	3413,3
	3148,1

	5
	НВВ от сторонних  потребителей
	тыс. руб.
	916,8
	662,3

	6
	Сглаживание
	тыс. руб.
	-102,0
	-

	7
	НВВ от сторонних  потребителей  с учетом сглаживания
	тыс. руб.
	814,8
	662,3


Раздел 16.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в 2019 году

	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	4

	1
	Показатели очистки сточных вод
	-
	-

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
	-
	-

	3
	Показатели качества обслуживания абонентов
	-
	-

	4
	Показатели эффективности использования ресурсов
	-
	-

	5
	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	-
	-


Раздел 16.6.  Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	График реализации мероприятий
	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, 

тыс. руб.

	
	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
	2019  г.
	-
	-


Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	График реализации мероприятий
	Финансовые потребности 

на реализацию мероприятий, 

тыс. руб.

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
	2019 г.
	-

	2
	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
	2020 г.
	-

	3
	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
	2021 г.
	-

	4
	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
	2022 г.
	-

	5
	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
	2023 г.
	-


».
2. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 9 ноября 2018 г. № 136 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «СЭМЗ» Золотухинского района Курской области на 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 31.10.2019 № 58), изложив приложение №2 к нему в новой редакции:

«Приложение № 2

к постановлению комитета

по тарифам и ценам 

Курской области 

от 09.11.2018 № 136

(в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области

от 15.10.2020 № 71-вод)

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для ООО «СЭМЗ» Золотухинского района  Курской области, 
установленные на 2019 -2023  годы с календарной разбивкой 
	№

п/п
	Наименование

услуги
	Тариф 

в руб./ куб. м без НДС

	1
	2
	3

	1
	Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.

	1.1
	Холодное водоснабжение
	23,32

	1.2
	Водоотведение
	30,06

	2
	Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

	2.1
	Холодное водоснабжение
	24,04

	2.2
	Водоотведение
	30,97

	3
	Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.

	3.1
	Холодное водоснабжение
	24,04

	3.2
	Водоотведение
	30,97

	4
	Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

	4.1
	Холодное водоснабжение
	24,63

	4.2
	Водоотведение
	34,86

	5
	Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021  г.

	5.1
	Холодное водоснабжение
	24,63

	5.2
	Водоотведение
	34,86

	6
	Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

	6.1
	Холодное водоснабжение
	25,80

	6.2
	Водоотведение
	38,56

	7
	Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022  г.

	7.1
	Холодное водоснабжение
	26,06

	7.2
	Водоотведение
	38,28

	8
	Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

	8.1
	Холодное водоснабжение
	27,11

	8.2
	Водоотведение
	42,83

	9
	Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023  г.

	9.1
	Холодное водоснабжение
	27,11

	9.2
	Водоотведение
	42,83

	10
	Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

	10.1
	Холодное водоснабжение
	28,21

	10.2
	Водоотведение
	43,85


».
3. Изменения, указанные  в пунктах 1 и 2 настоящего протокола, вступают в силу с 1 января 2021 г.

Заместитель 

председателя Правления:

В.Н.Чурилина

Члены Правления:

Т.В.Ступишина

Г.Н.Золотухина

Ю.Ю.Куч

Е.Н.Сергеева
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