Экспертное заключение по установлению платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «КРИВЕЦ - САХАР» к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»
 по индивидуальному проекту

       В филиал ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго» (далее - СТСО) обратилось       АО «КРИВЕЦ - САХАР» с заявлением о технологическом присоединении к электрическим сетям СТСО энергопринимающих устройств (электротехнического оборудования объекта сельскохозяйственного производства) расположенных по адресу: Курская область, Мантуровский муниципальный  район, сельское поселение Сеймский сельсовет,  с. Сейм,                      ул. Первомайская, д 3а, кадастровый номер 46:14:190101:2273 с максимальной заявленной мощностью 1000 кВт, по III категории надежности на уровне напряжения 35 кВ.
       Для осуществления технологического присоединения вышеуказанного объекта к электрическим сетям, у СТСО отсутствует наличие технической возможности технологического присоединения предусмотренное требованиями  подпункта а пункта 28  Правил  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2024 № 861 (далее - Правила), в части сохранения условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие устройства которых на момент подачи заявки заявителем присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также не ухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение, а именно при внесении изменений в существующую ЛЭП 35 кВ подлежит реконструкции грозозащитный трос, который помогает поддерживать стабильность всей линии электропередачи, снижая нагрузки на опоры и элементы конструкции, действует как молния приемник, помогает предотвращать повреждение проводов, вызванные сильным ветром, падением объектов и другими внешними воздействиями.
         В соответствии с пунктом 30 Правил, в случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, а также в инвестиционную программу ТСО не включены мероприятия по реконструкции или расширению (сооружению новых) объектов электросетевого хозяйства проведение которых необходимо для обеспечения присоединения объектов заявителя указанных в заявке, то технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, установленном Правилами, с учетом особенностей осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту. 
         Во исполнение пункта 30 Правил, СТСО обратилось в комитет по тарифам и ценам Курской области (далее-комитет) за установлением платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «КРИВЕЦ - САХАР» к электрическим сетям ТСО по индивидуальному проекту (вход.                   № 03.5-1883 от 18.05.2026, с учетом доп. материалов от 29.05.2026 № 03.5-2070).
         Расчет платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту ТСО выполнен согласно раздела III «Расчет размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту» Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022                      № 490/22 (далее-Методические указания), а также материалы представлены в комитет в соответствии с перечнем, указанным в пункте 30.1 Правил.
          Для создания технической возможности технологического присоединения ТСО необходимо осуществить реконструкцию существующей ВЛ 35 кВ Мантурово – Сухое Молоко (СОМ) в части замены грозозащитного троса на реконструируемом участке линии, где стоимость определена на основании сводных сметных расчетов и сложилась в размере   628 495,86 руб.
         Расходы по строительству объектов «последней мили» ТСО рассчитаны в соответствии с пунктом 30.3 Правил, как минимальное значение стоимости соответствующего мероприятия, рассчитанного по стандартизированным тарифным ставкам, утвержденным постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 27.11.2025 № 37 (далее-СТС) и стоимости реализации соответствующего мероприятия по технологическому присоединению, входящего в состав проектной документации, определяемой сетевой организацией по сметам, в том числе:
          - строительство воздушной линии 35 кВ на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные, протяженностью 0,013 км на сумму 102 802,32 руб.;
          - строительство линейного разъединителя 35 кВ  номинальным током  до 100 А включительно (4 штуки) на сумму 5 234 745,96 руб.;
          - строительство реклоузера 35 кВ номинальным током от 100 А до 250 А включительно на сумму 5 533 131,92 руб.
 	Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий определены в сумме 21 326 руб., исходя из СТС (С1).
          Расходы на установку  интеллектуальных приборов учета электрической энергии сложились в размере 1 283 308,43 руб., исходя их СТС (С8).
         В результате размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «КРИВЕЦ - САХАР» к электрическим сетям, СТСО был рассчитан по формуле (59) Методических указаний и сложился следующим образом:
 ПТП = Р + Ри + Ртп + Рразв = 21 326,0 + 12 153 988,63 + 0 + 628 495,86 =
[bookmark: _GoBack] 12 803 810,49 руб. без НДС.


      Экспертная группа комитета рассмотрела представленные ТСО расчетные материалы по установлению платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «КРИВЕЦ - САХАР» к электрическим сетям по индивидуальному проекту, и сообщает следующее:
I. Расходы на мероприятия для создания технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям ТСО эксперты определили в размере 616 575,37 руб. Снижение на сумму 11 920,49 руб. от предложения предприятия,  в связи исключением из сметных расчетов затрат на строительный контроль, согласно разъяснениям Президиума ФАС России № 21 «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» (утв. протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2),  где указано, что «в соответствии с пунктом 30 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее - Положение), сметная документация, предусмотренная в пункте 28 Положения, должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.
       Согласно пункту 31 Сводный сметный расчет стоимости строительства содержит главу 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль».
       Таким образом, расходы на содержание службы заказчика подлежат учету в плате за технологическое присоединение.
       Дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными, в связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика, и, как следствие, в целях недопустимости дублирования расходов, учету не подлежат». 
          II. Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий экспертами комитета определены в сумме 21 326 руб. (11414 + 9912), исходя из СТС (С 1.2.2), утвержденной постановлением комитета от 27.11.2025 № 37 и одного технологического присоединения, что соответствует предложению предприятия.
        В соответствии с пунктом 17 Методических указаний стоимость конкретных мероприятий по строительству объектов "последней мили" и по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту определяется, в размере минимального значения из стоимости мероприятия, рассчитанной с использованием стандартизированных тарифных ставок и стоимости соответствующих мероприятий, определенной сетевой организацией по сметам, выполненных с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации.
          Согласно представленным ТСО сметным расчетам, стоимость строительства объектов «последней мили»:  четырех линейных разъединителей 35 кВ  номинальным током  до 100 А включительно, реклоузера 35 кВ номинальным током от 100 А до 250 А включительно и установку  интеллектуального прибора учета электрической энергии  для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «КРИВЕЦ - САХАР» к электрическим сетям ТСО, исходя из СТС является минимальным значением.
	Стоимость строительства воздушной линии 35 кВ на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные,   определенная сетевой организацией по сметам, выполненных с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации является минимальным значением.
         Таким образом, расходы на мероприятия по строительству объектов "последней мили" и по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), эксперты предлагают принять в следующих размерах, в том числе:
	- строительство четырех линейных разъединителей 35 кВ  номинальным током  до 100 А включительно на сумму 5 234 745,96 руб. (1 308 686,49×4), исходя из СТС (С4.2.1);
	-  строительство реклоузера 35 кВ номинальным током от 100 А до 250 А включительно на сумму 5 533 131,92 руб. (5 533 131,92×1), исходя из СТС (С4.1.2);
         -  установка  интеллектуального прибора учета электрической энергии на уровне напряжения 35 кВ, в сумме 1 283 308,43 руб. (1 283 308,43×1), исходя из СТС   (С8.2.2) и одной точки учета.
	-  строительство воздушной линии 35 кВ на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные на сумму 100 851,81 рублей, исходя из представленных СТСО сметных расчетов, за исключением расходов на строительный контроль. Снижение относительно предложения предприятия на 1 950,51 руб.
       В результате, плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «КРИВЕЦ САХАР» к электрическим сетям СТСО по индивидуальному проекту составила 12 789 939,49 руб. (21 326 + 12 152 038,12 + 0 + 616 575,37), рассчитана по формуле (59) Методических указаний, и которая предлагается на рассмотрение и утверждение в разрезе по каждому мероприятию, согласна Приложению № 1 к заключению.
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Приложение 
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «КРИВЕЦ - САХАР»
к электрическим сетям ПАО «Россети Центр» (филиал «Курскэнерго»)
	N 
	Показатели
	Плата за технологическое присоединение, рублей (без учета налога на добавленную стоимость)

	1
	2
	3

	1.
	Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения:
	21 326

	1.1.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
	11 414

	1.2.
	Проверка выполнения технических условий
	9 912

	2.
	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от электрических сетей сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя:
	10 868 729,69

	2.1.
	строительство воздушной линии 35 кВ на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	100 851,81

	2.2.
	Строительство кабельных линий
	-

	2.3.
	Строительство пунктов секционирования:
	10 767 877,88

	2.3.1.
	линейные разъединители 35 кВ  номинальным током  до 100 А (4 штуки)
	5 234 745,96

	2.3.2.
	реклоузер 35 кВ номинальным током от 100 А до 250 А включительно
	5 533 131,92

	2.4.
	Строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ
	-

	2.5.
	Строительство распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
	-

	2.6.
	Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
	-

	3
	Интеллектуальные средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения на уровне напряжения 35 кВ
	1 283 308,43

	4.
	Расходы по мероприятиям, связанным с развитием существующей инфраструктуры: реконструкция существующей ВЛ 35 кВ Мантурово – Сухое Молоко (СОМ) в части замены грозозащитного троса на реконструируемом участке линии.
	616 575,37

	 5.
	Расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям смежной сетевой организации
	0

	6.
	Итого плата по индивидуальному проекту
	12 789 939,49



